| 总编号：1637 | 类 别：农水 | 分类号： |
| --- | --- | --- |
| 湖南省人民代表大会代表建议、批评和意见 |
| 建议标题 | 关于农村安全饮水工程扩容提质的建议 |
| 代表姓名 | 杨君 等 1 名 | 代 表 团 | 常德 |
| 建议内容（包括案由、案据和方案） |
| 一、鼎城区供水现状 鼎城区辖26个乡镇（场、街道办），面积2451平方公里，总人口83万，其中农村人口72.49万人，是典型的农业大区。因历史和地质原因，鼎城山丘区主要是水源性缺水，平湖区主要是水质性缺水。自2005年以来，我区已完成投资4.97亿元（其中中央17304.71万元，省4805.41万元，市2025.19万元，区11108.92万元，群众自筹14498万元），解决了72.49万人的饮水不安全问题。其中集中供水工程83处（千吨万人水厂23处，受益人口44.05万人），受益人口66.37万人，集中供水比例91.56%；分散供水工程7455处（涉及56个行政村），受益人口6.12万人，分散供水比例8.44%。全区实现了农村饮水安全全覆盖，自来水通村率达到91.56%，普及率达到95%。全区农村供水年设计供水量2645万方，年实际供水量2441.34万方。 水利部领导多次到我区视察指导工作，长江委在我区召开饮水安全观摩会，省水利厅、市水利局向全省、全市推介了我区的建设与管理经验。 二、存在的问题 虽然我区农村饮水安全工作取得明显成效，但是目前仍存在一些问题，主要表现在： 1、资金缺口大。资金缺口主要涉及两个方面。一方面是建设资金缺口。按照市政府的统一部署，我区采取国家投、施工方垫、群众筹等方式推进建设。到2015年底解决了全区所有农村人口的饮水问题。初步结算统计，我区农村饮水安全工程建设资金尚欠6623.94万元。中央、省、市资金已全部到位，余下6623.94万元全部需要区级财政兜底还账，资金缺口较大，区级财政压力非常大。资金缺口的主要原因是2008年以来人饮投资标准没有增加，近几年材料、工价涨幅较大，我们只能靠压减工程利润来勉强保证工程建设。2014年开始，我区农村饮水安全建设转向人口稀、管网长、难度大、成本高的山丘区，投资标准仍然与平湖区一致。加之“十三五”国家投入明显减少，主要以省级财政奖补引导，地方资金为主，同时推进PPP项目。另一方面是维修养护资金缺口大。我区农村供水总人口72.49万人，今年市政府出台了《常德市农村饮水安全工程管理办法（试行）》（常政发〔2016〕13号），规定维修养护资金财政补助和水厂水费提留分别按照1.5元/人·年的标准落实，预计维修养护资金总额为217.43万元。虽然市政府文件明确落实维修养护资金，但是不能满足水厂的大型维修，特别是远期的维护任务会越来越重，资金需求会越来越大。 2、工程不配套。据调查，我区已建成的83处水厂有的存在水质的问题，有的存在水量不足的问题，有的处理工艺不完善的问题，均不同程度的需要提质升级改造。其中需要新建或增加水处理构筑物的18处，联网升级或管网改造的65处。工程不适应需求主要表现在两个方面。一方面用水量无法满足供水需求。随着农村群众生活水平不断提高，农村安全饮水的需求量呈逐年攀升之势，先前饮水工程的设计供水能力按规范取值60－80升/人·天，已经难以满足现在100－200升/人·天的需求，特别是在夏季、春节等水高峰期，用水需求更是高达每人每天200升以上，供水能力不足的问题日趋突显，缺水停水、用水紧张的现象时有发生。如西洋陂水厂、牛鼻滩水厂覆盖面广、供水管线长，最近两年每到用水高峰期，就出现入不敷出，供水不足现象。另一方面工程设施不配套。早些年，全市推广新工艺、新技术，采用罐式净水设备，随着用水量增加，处理能力有限，水质处理效果不佳，加之罐式净水设备管理程序严格，稍有疏忽就会影响供水水质。部分工程受投资限制，净水构筑物处理能力偏小、水处理工艺不完善，无消毒设施等。如丁家港水厂没有标准的絮凝沉淀池，雷公庙湖海坪水厂无消毒设施，韩公渡水厂水处理构筑物处理能力偏小等。 3、水质不达标。据区疾控中心监测抽检结果，今年全区农村水厂水质合格率为73%。供水水质管理任务较重。主要是两个方面原因影响水质。一方面是水源保护难。近年来，我们采取了水库禁止投肥、解除养殖合同、农村环境整治等直接或间接措施来保护水源，虽然成效显著，但形势仍然不容乐观。水库合同解除不彻底，偷投肥养殖，库区工业、养殖业污染源等现象仍然存在，特别是湖区河流线长面广，生活、农业、养殖等污染源较多，加之河湖、沟港水系连通，保护难度更大。另一方面是水质管理不到位。虽然我区已经建成了42项指标检测能力的区水质检测中心和规模水厂自检测平台，形成了“区疾控中心每季监测、区水质检测中心每季检测、水厂每日自检”的检测监测体系，但是由于管理人员素质参差不齐，责任心不强，业务水平有限，存在水处理药物投加量不规范，水池清洗不及时，水厂水质自检不落实等问题，导致供水水质不达标。 三、工作建议 为了确保全区农村供水事业健康有序发展，推进“十三五”农村饮水安全巩固提升工程建设，我们建议： 1、落实资金保障。一是增加计划指标。据统计，我区还有10万余人没有进入国家农村饮水安全规划笼子，建议上级将我区没有纳入规划的人口按原投资标准下达计划。二是偿还工程欠款。鉴于6623.94万元工程欠款额度较大，建议将欠款分三年纳入财政预算偿还。三是加大中央财政补助力度。农村水厂建是基础，管是关键，而维修养护又是管理中的最大难点。虽然市、区在维修养护资金上都进行了探索，但仍然是杯水车薪。因此，建议将农村饮水安全工程纳入中央补助公益性水利工程维修养护经费项目范畴，每年按需落实补助资金。 2、启动提质改造。建议结合扶贫帮困政策，按照轻重缓急的原则，尽快启动农村饮水安全巩固提升工程建设，对应工程下达投资计划，按需落实资金，确保巩固提升工程见实效。 3、强化水质管理。一是加大水源保护力度。水源保护光靠水利、环保部门来管，执法力度不够，必须有公安等相关职能部门配合形成部门联动机制。建议上级将水源保护纳入立法层面，加大震慑力，强化对面源污染的整治力度，从源头保障饮水安全。二是加强能力建设。针对当前水质管理被动的局面，建议从政策层面规范农村供水水质检测人员的管理，加大水质检测员及相关从业人员的培训力度，落实水质检测经费。相关权威部门制定农村供水生产管理和水质检测操作规程，指导和帮助农村供水工作步入规范化轨道，确保供水水质达标。 |