| 总编号：1766 | 类 别：工交 | 分类号： |
| --- | --- | --- |
| 湖南省人民代表大会代表建议、批评和意见 |
| 建议标题 | 关于农村学校电网纳入农网改造计划的建议 |
| 代表姓名 | 吴和枝 等 1 名 | 代 表 团 | 常德 |
| 建议内容（包括案由、案据和方案） |
| 一、基本情况 为了给学生一个安静的学习环境，农村学校大多有意选择较为偏僻的地方，往往处于乡镇集镇公用变压器输出的末端，因而供电线路长、电压损耗大。近些年，各级政府高度重视教育事业，农村学校信息化建设突飞猛进，相继建成了电脑室、班班通、电子白板教室、电子备课室等，教师办公室和学生教室寝室也安装了空调，大大增加了学校的用电负荷。 以汉寿县为例，全县53所农村学校，仅7所学校有30-50KW人专用变压器，其余学校大都与集镇共用一个变压器，用电负荷严重超载，信息化教学设备成为摆设，还经常出现用电安全隐患，带来一系列问题。 二、主要问题 1.电网升级改造费用高、筹资难。全省农村学校的供电线路大多安装于20多年前。原设计标准低，设备严重老化，历时20-30年未经升级改造。根据《电力供应与使用条例》的相关规定，电力设施采用“谁投资、谁建设、谁受益”的原则，且用电量超过30Kw要采用专用变压器供电，农村学校用电量大多都超过30Kw，需学校自行投资建设。完成一所农村学校电网改造约需资金40—50万元，按1000人的学校生均需要500元，而每年生均公用经费仅500-700元，面对巨额的电网改造费用，学校心有余而力不足。县级财政教育投入虽然不断增长，对于财政弱县满足人员工资待遇都捉襟见肘，还要进行必要的薄弱学校改造、教学设备添置等，也无力进行其他的改造建设。由于县级财政没有安排电改专项资金，农村学校本来债务缠身，根本无力自行改造，广大师生苦不堪言。 2.农村学校电网设施差、无计划。2001年农村电网改造未将农村学校电网改造纳入国家计划笼子，2010年10月16日，国家发改委印发的《农村电网改造升级项目管理办法》，对学校电网改造是否纳入农村电网改造未置可否。城网改造和教育三年攻坚，也未将农村学校电网改造纳入计划和验收内容，农村学校成为被遗忘的角落。 3.教育教学秩序隐患多、影响大。陈旧的线路不堪重负，电压低且不稳定，教师无法正常进行电子备课和开展远程教育，师生无法进行电脑知识学习与实际操作，学生晚自习上下楼梯经常发生碰撞、踩踏、摔跤等安全事故，同时也给住校教师的生活造成困扰。2015年，罐头嘴镇中学两次在多媒体演示课时，因负荷过重线路冒烟起火，整栋教学楼用电瘫痪；2016年3月25日，是汉寿县沧港镇中学“班班通”与“网络联校”顺利开通的喜庆日子，实现了与城区南岳路实验学校的网络优质课共享。在演示过程中，因用电负荷过重，整个系统陷入瘫痪，让观摩演示的领导和老师心情沉重。2016年9月25日晚，汉寿县岩嘴中学因线路老化，超负荷运转，一间教师办公室发生火灾，幸好发现及时，未造成大的财产损失及人员伤亡。对这种“形似有电,实则无电”的现象，农村学校反映非常强烈。 三、建议 1.纳入农村电网改造计划。2016年3月15日，国家发改委再次印发《新一轮农村电网改造升级项目管理办法》，“十三五”期间开展新一轮农村电网改造。建议省发改部门指导编制县级规划，将农村学校电网改造纳入农网改造项目。 2.加大农村学校电改投入。学校属公益民生事业，农村学校公用经费仅能满足教学的基本需要，根本不能自我保障电网改造资金。建议省财政部门统筹预算，安排农村学校电网改造经费。 3.优先农村学校电网改造。省供电公司设立专项资金，指导县级供电公司优先实施农村学校电网改造。一是安装学校供电专变。教育信息化的大力发展、教师公租房的逐步落成、家用电器的快速增加等等，使得农村学校用电量激增，公用变压器已无法满足需求，建议从长远规划考虑，为农村学校安装专用变压器，为教育教学及师生生活保驾护航。二是电力设施升级扩容。目前，农村学校线路主要存在线径偏小、老化严重的问题，建议电力公司对农村学校线路进行专题会诊，及时升级改造农村学校电力设施，避免安全事故发生。三是消除校园供电隐患。因学校扩建、电网改造等原因，个别农村学校校园内有高压电路通过，电杆矗立在校园主要位置，四周附有拉线，既影响了学校正常教学秩序，又威胁着校园师生生命安全，建议在新一轮网改过程中，将座落在校园内的高压电杆及拉线移出校园。 |