湖南省人民政府

湘政函〔2017〕73号

湖南省人民政府关于提请审议

《湖南省饮用水水源保护条例（草案）》的议案

省人大常委会：

为了加强饮用水水源保护，保障饮用水安全，维护人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》和其他有关法律、行政法规，结合本省实际，省人民政府组织起草了《湖南省饮用水水源保护条例（草案）》及其说明，现提请审议。

省 　长   许达哲（章）

2017年7月4日

关于《湖南省饮用水水源保护条例（草案）》的说明

——2017年  月  日在省第届人民代表大会

常务委员会第  次会议上

省水利厅厅长  詹晓安

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省人民政府委托，现对《湖南省饮用水水源保护条例（草案）》作说明。

一、制订本条例的必要性

饮用水安全直接关系到人民群众生命健康和社会和谐稳定。我省饮用水水源在水量和水质保障上都存在一些困难和问题。从水量上看，我省水资源相对丰富，但降水时空分布不均，季节性缺水、区域性缺水问题时有发生，在干旱年份一些地方存在饮用水供给困难的现象。从水质上看，我省饮用水水源保护区的管理还不到位，饮用水水源还存在一定的安全隐患。且我省很多城市水源地单一，没有建立双水源或应急备用水源，当遇到发生突发性水污染事故等特殊情况时，城市供水难以得到保障。尽管国家在水污染防治法等相关法中对饮用水水源保护有些规定，但比较原则，需要结合我省实际作出具体规定。因此，制定本条例是必要的。

二、起草和审查过程

从2014年开始，省水利厅成立了起草工作领导小组，着手条例起草工作。在起草阶段，对湘江等以河流为主的饮用水水源地、东江湖等以水库为主的饮用水水源地和部分干旱地区以地下水为主的饮用水水源地保护情况开展立法调研；征求了省环保厅、省住建厅等10个相关省直部门和14个市州水利部门的意见，并在红网和水利门户网站征求公众意见；组织召开了社会公众代表参加的立法听证会。2017年3月，省水利厅将《条例（草案送审稿）》报送省政府法制办。

省政府法制办收到《条例（草案送审稿）》后，进行了认真审查，并按照民主立法、科学立法的要求，采取了下列方式广泛征求意见：一是赴长沙市、株洲市、株洲县和暮云污水处理厂进行了调研，召开了市、县有关部门参加的座谈会。二是在全省市州法制办主任会议上征求了各市州法制部门的意见。三是书面征求了省发改、财政、公安、住房和城乡建设、国土资源、环境保护、卫生计生、农业委、林业、交通运输、旅游、民政等12个部门的意见，专门召开了省直部门征求意见会。四是在省政府门户网、省政府法制网向社会公开征求了意见。根据各方面意见，会同省水利厅、省环保厅对《条例（草案送审稿）》进行反复修改，形成《条例（草案）》。2017年6月19日，省政府第107次常务会议审议并通过了《条例（草案）》。

三、几个问题的说明

本《条例（草案）》以问题为导向，围绕水量保障、水质保护重点，目前主要解决城乡集中式供水水源的保护问题。

（一）关于饮用水水源水量保障。《条例（草案）》设专章规定了饮用水水源的水量保障。一是规定了饮用水水源地的确定和建设的有关内容，包括水源地的统一规划、名录公示、调整退出。二是规定了水源地及相关流域、区域蓄水功能提升和优先满足生活用水的原则。三是规定了市、县人民政府应当确定应急备用水源，保证本行政区域内村（居）民七日以上生活用水。四是规定了洞庭湖地区、缺水地区及岩溶地质区等特殊地区的饮用水水源水量保障措施。

（二）关于饮用水水源水质保护。饮用水水源的水质保护是本条例规范的核心内容。水质保护的关键措施是在取水口周围划定保护区。一是规定了保护区划定的要求及基本程序。二是为了保障水质达标，对准保护区、二级保护区、一级保护区的禁止性行为作出了明确规定。三是对建立饮用水水源水环境生态保护补偿机制作了原则规定，明确了在保护区划定前已依法批准设置的项目和设施的退出补偿机制。四是规定各级人民政府要贯彻落实水污染防治法等法规，加强饮用水水源环境综合整治。

（三）关于饮用水水源污染事故应急处理。饮用水水源一旦发生污染事件，就不能保障人民群众的饮用水安全，各级人民政府必须做好应急处置工作。《条例（草案）》设专章从饮用水水源污染事故应急预案的制定、日常演练、及时报告和应急处置以及相关信息的发布等方面作了规定。

（四）关于监督管理。饮用水水源保护涉及水行政、环境保护、住房和城乡建设、国土资源、卫生计生、农业委、林业等多个部门，加强统一监管非常重要。一是明确了水行政、环境保护、国土资源和饮用水供水单位对饮用水监测的基本职责，并规定水质监测信息由环境保护部门统一对外公布。二是规定了环境保护、水行政等部门定期对饮用水水源水质、水量的综合评估和水污染隐患排查制度。三是规定了应当建立巡查制度和跨部门跨区域的执法协作机制。四是规定了公民投诉、举报制度。

《条例（草案）》和以上说明是否妥当，请审议。

湖南省饮用水水源保护条例

（草案）

目    录

第一章  总  则

第二章  饮用水水源水量保障

第三章  饮用水水源水质保护

第四章  饮用水水源污染事故应急处理

第五章  监督管理

第六章  法律责任

第七章  附  则

第一章  总    则

第一条  为了加强饮用水水源保护，保障饮用水安全，维护人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》和其他有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条  本省行政区域内的饮用水水源水量保障、水质保护、污染事故应急处理和监督管理适用本条例。

本条例所称饮用水水源，是指用于城乡集中式供水的江河、湖泊、水库、山塘、地下井（泉）水等地表水水源和地下水水源。

前款所称的集中式供水，是指以公共供水系统向城乡居民提供生活饮用水的供水方式。

第三条  饮用水水源保护应当遵循统一规划、保护优先、综合治理、公众参与、保障安全、损害担责的原则。

第四条  各级人民政府对饮用水水源保护负责。

县级以上人民政府应当将饮用水水源保护纳入本地区国民经济与社会发展规划、水资源保护规划、水污染防治规划和矿产资源规划，合理调整饮用水水源保护区产业结构，加大对饮用水水源保护的投入和监督检查力度，确保饮用水安全。

第五条  县级以上人民政府水行政主管部门负责本行政区域内饮用水水源地确定的具体工作和饮用水水源水量保障工作。

县级以上人民政府环境保护主管部门负责本行政区域内饮用水水源保护区划定的具体工作和饮用水水源水质保护统一监督管理工作。

县级以上人民政府发展和改革、财政、住房和城乡建设、旅游、国土资源、卫生计生、农业、林业、交通运输、公安、民政、教育等有关部门，应当按照各自职责做好饮用水水源保护相关工作。

第六条  乡（镇）人民政府、街道办事处应当依法做好本行政区域内的饮用水水源保护工作。

村（居）民委员会应当协助人民政府及其有关主管部门依法做好饮用水水源保护的相关工作。

第七条  各级人民政府及其有关部门应当组织开展饮用水水源保护的宣传教育，普及饮用水水源保护法律法规知识和科学知识，提高公众参与饮用水水源保护的意识和能力。

报刊、广播、电视、新闻网站等媒体应当积极开展饮用水水源保护的公益宣传。

- 饮用水水源水量保障

第八条  县级以上人民政府应当组织开展饮用水水源地普查，根据本行政区域经济社会发展需要和水资源开发利用现状，按照优先保障城乡居民饮用水的要求，对饮用水水源地进行统筹规划。跨行政区域的饮用水水源地或者跨行政区域供水的饮用水水源地，由相关人民政府或者共同的上一级人民政府统一规划。

第九条  饮用水水源地的确定，应当与水功能区划相衔接，将水量充足、水质优良的水源确定为饮用水水源。

第十条  饮用水水源地，由市、县人民政府水行政主管部门会同发展和改革、环境保护、国土资源、住房和城乡建设、卫生计生、交通运输、农业、林业等部门进行科学论证，提出意见，经本级人民政府同意后报省人民政府水行政主管部门确定；跨行政区域的，由相关人民政府协商后提出意见，报省人民政府水行政主管部门确定；协商不成的，由省人民政府水行政主管部门会同同级发展和改革、环境保护、国土资源、住房和城乡建设、卫生计生、交通运输、农业、林业等部门提出意见，报省人民政府批准。

第十一条  市、县人民政府应当确定应急备用水源，保证本行政区域内村（居）民七日以上生活用水。具备条件的，应当确定饮用水双水源。

第十二条  饮用水水源地名录由省人民政府水行政主管部门会同环境保护主管部门公布。

第十三条  已有的饮用水水源地水量不足或者水质达不到规定标准的，应当重新确定饮用水水源地，原饮用水水源地经原确定部门同意后退出或者经水质改造后作为应急备用水源。

第十四条  各级人民政府应当加强饮用水水源地及相关流域、区域的水土保持工作和水源涵养林、人工湿地等生态建设，增强饮用水水源蓄水功能。

第十五条  县级以上人民政府应当根据饮用水水源地规范化建设要求，科学布局饮用水水源工程，并加快建设速度，提高建设质量，提升供水保障能力。

第十六条  县级以上人民政府应当加强水源地水资源的科学合理调度和配置，维持江河的合理流量和湖泊、水库、山塘及地下水合理水位，优先满足居民生活用水。

第十七条  下列地区应当采取措施加强饮用水水源水量保障能力建设：

（一）鼓励洞庭湖地区优先使用地表水作为饮用水水源。有关县级人民政府应当通过建设跨区域调水工程、河湖水系连通工程等保证饮用水水源的水量；

（二）缺水地区的县级人民政府应当制定区域性水资源配置和联合调度方案，加快蓄水工程设施建设，增强蓄水功能；

（三）岩溶地质区的县级人民政府应当采取加大水土保持投入和修建山塘、水窖等措施，提高区域供水保障能力。

第三章  饮用水水源水质保护

第十八条  为了防治饮用水水源地污染、保证水源地环境质量，将饮用水水源地内的取水口周边一定面积的水域和陆域划为饮用水水源保护区，实行比非保护区更加严格的保护措施。

饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，取水口周边的核心区域为一级保护区，一级保护区外围的一定区域为二级保护区。必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定区域作为准保护区。

第十九条  饮用水水源保护区的范围应当根据确定的饮用水水源地的地理位置、地质特征、水量需求、污染状况等现实情况和确保饮用水安全的实际需要，按照国家和省饮用水水源保护区划分的技术规范要求划定。

划定饮用水水源保护区，应当进行充分论证，并公开征求所在地相关单位和村民、居民的意见。

第二十条  市、县饮用水水源保护区的划定，由市、县人民政府提出方案，报省人民政府批准。跨市、县饮用水水源保护区的划定，由有关市、县人民政府协商提出方案，报省人民政府批准；协商不成的，由省人民政府环境保护主管部门会同同级水行政、国土资源、卫生计生、住房和城乡建设、农业、林业等部门提出方案，征求同级有关部门意见后，报省人民政府批准。

经批准的饮用水水源保护区及准保护区由省人民政府向社会公告。

第二十一条  市、县人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。

具备条件的地方应当在饮用水水源一级保护区外围设置隔离防护设施，对一级保护区实行封闭式管理。

任何单位和个人不得损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志、隔离防护设施。

第二十二条  在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：

（一）新建、扩建水上加油站、油库等严重污染水体的建设项目；

（二）改建增加排污量的建设项目；

（三）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；

（四）排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；

（五）法律法规规定的其他可能污染饮用水水体的行为。

第二十三条  在饮用水水源二级保护区内，除第二十二条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：

（一）设置排污口；

（二）新建、改建、扩建高尔夫球场、制胶、制糖、化工以及其他排放污染物的建设项目；

（三）设置畜禽养殖场、养殖小区；

（四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；

（五）法律法规规定的其他可能污染饮用水水体的行为。

在饮用水水源二级保护区已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除。

第二十四条  在饮用水水源一级保护区内，除第二十二条、第二十三条规定的禁止行为外，还禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

（二）网箱养殖、游泳、垂钓；

（三）法律法规规定的其他可能污染饮用水水体的行为。

在饮用水水源一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除。

第二十五条  在地下水饮用水水源保护区内，从事地质钻探、隧道挖掘、地下施工、地下勘探等活动，应当采取防护措施，防止破坏和污染地下水饮用水水源。

在饮用水水源保护区内使用农药应当遵守国家有关法律法规的规定。

第二十六条  饮用水水源保护区确定后，县级以上人民政府环境保护主管部门应当及时告知同级公安机关，公安机关应当将饮用水水源保护区划定为危险化学品运输车辆限制通行的区域。

县级以上人民政府公安机关在审批剧毒化学品运输车辆线路时，应当避开饮用水水源保护区；确实无法避开的，县级以上人民政府及其有关部门应当按照相关规定采取相应的安全防护措施。

第二十七条  各级人民政府应当切实贯彻落实水污染防治法律法规，加强饮用水水源地城乡环境综合整治，加强城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设，防止生活污水、生活垃圾污染饮用水水源。

县级以上人民政府农业等主管部门应当按照各自职责加强农业面源污染防治、畜禽水产养殖污染防治，保护和改善水生态环境。

第二十八条  省、市、县人民政府应当根据国家规定建立饮用水水源水环境生态保护补偿机制，促进饮用水水源保护区和其他地区的协调发展。

在饮用水水源保护区划定前已经依法批准设置的项目和设施，因饮用水水源保护区划定或者保护区范围调整需要停业、关闭或者拆除，导致所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。

第四章  饮用水水源污染事故应急处理

第二十九条  县级以上人民政府应当组织编制饮用水水源污染事故处理应急预案，配备应急救援设施设备和应急物资，建立专业应急救援队伍。

第三十条  重点水污染物排放单位、饮用水供水单位应当制定本单位饮用水水源污染事故的应急预案，做好应急准备和演练工作。重点水污染物排放单位的应急预案应当报所在地人民政府环境保护主管部门备案，饮用水供水单位的应急预案应当报所在地人民政府供水主管部门备案。

第三十一条  有关单位发生环境污染突发事件，造成或者可能造成饮用水水源污染事故的，应当立即启动应急预案，采取应急措施，并按照规定向所在地县级以上人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当立即报告本级人民政府，并通报有关部门。

第三十二条  发生饮用水水源污染的突发性事件，所在地人民政府应当按照规定启动应急预案，做好应急供水工作；饮用水水源污染事故跨行政区域的，应当及时将有关情况通报可能受污染事故影响地区的人民政府并报告共同的上一级人民政府。

第三十三条  饮用水水源污染事故及其应急处置工作的信息发布，由所在地人民政府按照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定执行。

第五章  监督管理

第三十四条  县级以上人民政府应当组织协调环境保护、水行政等有关部门，按照各自职责定期对饮用水水源水质进行监测，并科学划分和确定监测范围、点位和项目，加强水质自动监测监控和预警能力建设，完善监测信息系统和共享机制。

在地下水饮用水水源保护区内，以机井抽取地下水的单位应当做好水位、水量、水温、水质的监测，将监测资料定期报送所在地县级人民政府水行政和国土资源主管部门，并抄送环境保护主管部门。

饮用水供水单位应当加强对饮用水水源取水口的水质监测工作，发现异常情况的，应当采取有效措施，并按照有关规定向环境保护主管部门报告。

在突发水污染事件和藻类爆发高峰期等特殊时段，有关部门和单位应当扩大监测范围，增加监测频次和项目，及时掌握饮用水水质水量状况。

第三十五条  县级以上人民政府环境保护主管部门应当会同水行政主管部门定期组织开展对饮用水水源水质、水量和水源保护情况的综合评估，并将评估结果报告本级人民政府。

第三十六条  饮用水水源水质信息统一由县级以上人民政府环境保护主管部门在门户网站或者当地主要媒体上定期公开，接受社会监督。

第三十七条  县级以上人民政府环境保护、水行政、住房和城乡建设等部门和江河（湖泊、水库）管理机构应当建立健全巡查制度，对饮用水水源保护区进行巡查。发现本单位无权查处的违法行为的，及时告知或者移送有权查处的单位查处。

有关乡（镇）人民政府、街道办事处应当组织和指导村（居）民委员会开展饮用水水源保护巡查；发现问题时，应当及时采取措施并向有关主管部门报告。

第三十八条  县级以上人民政府环境保护主管部门应当会同有关部门加强对饮用水水源保护区及相关流域、区域内污染物排放情况的监督检查，定期开展安全隐患排查，发现饮用水水源受到污染或者可能受到污染的，应当根据相应情况及时制止和查处。

饮用水水源水质达不到国家规定水质标准的，县级以上人民政府可以对相关区域的排污单位依法采取停产、限产等措施，减少污染物排放，确保饮用水安全。

对饮用水水源保护区和准保护区内不能确定责任人的污染源，由所在地县级人民政府组织有关部门和单位予以治理。

第三十九条  省人民政府环境保护、水行政等主管部门以及流域、区域有关人民政府应当建立健全执法协作机制，提高跨行政区域饮用水水污染防治监督管理水平。

跨行政区河流交界断面入境水质低于水功能区划规定的标准，影响饮用水水源安全时，下游地区县级人民政府应当向上级人民政府报告，并向上游地区县级人民政府通报；上游地区县级人民政府应当责令相关区域排污单位立即暂停排污，并采取措施使出境水质达到规定的标准。

第四十条  县级以上人民政府环境保护、水行政等主管部门应当公开举报电话和电子邮箱，及时受理公民、法人和其他组织对违反本条例行为的检举、投诉，并依法查处违法行为；对不属于本部门职责范围的检举、投诉，应当告知当事人向有关部门检举、投诉或者直接转交有关部门处理。

第六章  法律责任

第四十一条  违反本条例规定，损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护区地理界标、宣传牌、警示标志或者防护设施的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，恢复原状或者采取其他补救措施；造成损失的，依法赔偿损失。

第四十二条  违反本条例规定，在饮用水水源准保护区和保护区有下列行为的，按照下列规定处理：

（一）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞的，由县级以上人民政府渔业主管部门没收违法所得，处二万元以上五万元以下的罚款；

（二）排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下的罚款。

第四十三条  违反本条例规定，在饮用水水源保护区有下列行为的，按照下列规定处理：

（一）设置畜禽养殖场、养殖小区的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处二十万元以上五十万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭；

（二）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，可以处五万元以上十万元以下的罚款。

第四十四条  违反本条例规定，造成饮用水水源污染事故的，由县级以上人民政府环境保护主管部门依法对违法行为人处以罚款。违法行为人不按照要求消除污染的，由环境保护主管部门指定有治理能力的单位代为消除污染，所需费用由违法行为人承担。

第四十五条  县级以上人民政府及其水行政、环境保护等其他负有监管职责的部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）未按照规定确定饮用水水源地或者划定饮用水水源保护区的；

（二）违反规定在饮用水水源保护区审批、核准建设项目的；

（三）未按照规定开展饮用水水源巡查、水质监测和综合评估的；

（四）未按照规定及时排查饮用水水源安全隐患或者处置饮用水水源污染事故，造成严重后果的；

（五）未严格执行本条例，造成饮用水水量或者水质得不到保障的；

（六）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第四十六条  违反本条例规定的其他行为，有关法律法规规定了处罚的，从其规定。

第七章  附    则

第四十七条  本条例从  年  月  日起施行。