省十三届人大常委会

第十四次会议文件五附件

# 省人大常委会水污染防治“一法两条例”执法检查组发现问题整改任务清单及整改进展

（截止11月15日）

| 序号 | 清单序号 | 整改内容 | 主体责任单位 | 省直牵头督导单位 | 整改目标和主要整改措施 | 完成时限 | 进展情况 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分断面水质未达到年度考核标准。60个国家“水十条”考核断面中，资江桃谷山、沩水胜利段、大通湖、涟水入河口4个断面水质未达年度考核目标。 | 按照“一个断面，一个方案”原则，对流域控制单元开展专项整治工作，力争资江桃谷山、沩水胜利段、大通湖、涟水入河口4个断面水质达到年度考核目标。 | 益阳、长沙、湘潭市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标：2019年基本消除劣Ⅴ类水体；2020年国控、省控重点考核评价断面稳定达到或优于Ⅲ类水质。 整改措施：持续推进《湖南省重点断面整治专项行动工作方案》，以水质未达Ⅲ类国控、省控考核评价断面和未达到“水十条”考核目标的断面为重点，兼顾区域环境负荷大、水质容易反弹的重点水体，按照“一个断面，一个方案”原则，对流域控制单元开展专项整治工作，通过排查原因、精准治污、信息公开、强化督导等措施，加快补齐流域基础设施建设短板，加强流域生态环境保护。 | 有序推进，持续整改 | 1、严格落实《湖南省重点断面整治专项行动工作方案》，以水质未达Ⅲ类国控、省控考核评价断面和未达到“水十条”考核目标的断面为重点，兼顾区域环境负荷大、水质容易反弹的重点水体，对流域控制单元开展专项整治工作； 2、2019年将退出劣Ⅴ类纳入污染防治攻坚战“夏季攻势”，强力推进整改； 3、2019年10月，下达省总河长令第6号《关于开展大通湖流域综合治理的决定》，部署开展大通湖流域综合治理行动； 4、根据1-10月水质监测结果，60个国考断面中，已有58个达到年度考核目标，其他两个断面中，大通湖水质改善、生态恢复效果明显，已连续12个月退出劣Ⅴ类，桃谷山断面稳定保持Ⅱ水质。长沙沩水胜利断面为Ⅲ类水质，涟水入河口断面为Ⅱ类水质，达到国家年度考核目标。 | 达到序时进度。 |  |
| 2 | 农村饮用水安全问题突出。已有监测数据显示，农村饮水安全工程、学校供水、分散式供水和农村非饮用水安全工程监测总体合格比例66.8%，其中农村学校供水合格率为70.5%，分散式供水合格率为58.48%。绝大部分农村饮用水没有实现长期或定期的水质监测，地下水源基本无监测。 | 督导各市州水利局推进农村饮水安全工作。 | 各市州政府 | 省水利厅 | 整改目标:全省农村饮水安全水质达标率年均提高5%。 整改措施:1、推进农村饮水安全工程取水许可工作，配合环保部门加快推进水源保护区（范围）划定; 2、将水质合格率纳入脱贫攻坚绩效评估内容；3、督促各地坚持问题导向，通过强化净化消毒工艺和配套完善净化设施消毒设备、提高供水单位人员素质、落实关键岗位持证上岗制度等措施，全力提升水质合格率。 | 2019年底 | - 水利部门开展农村饮水安全回头看； - 建立稳定的农村饮水安全管护、药品、检测等经费筹措渠道，保障运行维护经费，全省今年安排1.18亿元用于维修养护，确保农村供水工程日常运行、维修养护、水质检测、消毒等工作的正常开展； - 加大项目建设力度，全省2019年省级财政投入7亿元，市县地方政府多方筹集投入14.36亿元，大力推进全省农村饮水安全巩固提升工程；截至10月底，全省已完成投资16.72亿元，已建成工程1784处，巩固提升农村饮水安全人口197.6万人； - 2019年上半年全省农村饮水安全工程水质监测结果表明，我省总合格率为72.61%（2018年底全省农村自来水水质达标率为67.11%）； - 下一步将对涉及农村学校的集中供水工程加强消毒管理、水质检测；对集中供水工程供水范围不能覆盖的学校，单独建设供水工程，保障学生饮水安全。 | 已完成全省农村饮水安全水质达标率年均提高5%的目标。 | ； |
| 3 | 农村集中式饮用水源保护区划定滞后，现已划定批复乡镇千吨万人饮用水源保护区216处，占应划数的22.9%，划定比例低于全国平均水平。绝大部分县市区没有规划和建设备用水源。 | 按照规定时间节点要求，完成千吨万人饮用水源保护区划定任务。 | 各市州政府 | 省生态环境厅、省水利厅、省住房城乡建设厅 | 整改目标：2019年底前，完成全省千吨万人饮用水源保护区划定任务。 整改措施：1、组织开展湖南省集中式饮用水水源地专项行动，将饮用水水源保护区划定工作任务分解落实到各市州、县市区；2、将千吨万人饮用水水源保护区划定工作纳入污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”任务清单，集中时间、集中力量强力推进；3、将“千吨万人”饮用水水源保护工作纳入污染防治攻坚战考核中，严格奖惩；4、每月调度“千吨万人”饮用水水源保护工作进展情况，采取现场督导、抽查排查、通报督办等形式强化监督措施。对进展滞后的市州进行通报，对发现的重大问题时进行督办；5、组织成立饮用水水源保护专家团队，按照“分片包办”的机制，加强对地方的指导。 | 2019年底 | - 制定下发《湖南省集中式饮用水水源地专项行动工作方案》和《关于进一步加强乡镇及以下集中式饮用水水源保护工作的通知》，明确有关要求，并加快落实； - 省政府召开专题会议研究乡镇饮用水水源保护区划定和保护工作，对有关工作进行部署； - 省生态环境厅组织加强对地方环保人员的培训，提升业务能力和水平，组织成立专家组，分片指导各市州开展水源保护区划定技术报告编制、划定方案确定和技术报告评审； - 加强对郴州、娄底、张家界、常德等市现场督促检查和指导，加快整改超标饮用水源问题； 5、10月18日以来，组织对市州报送的划定方案集中会审，通过努力全省共核定千吨万人饮用水水源地944处，截止目前，已完成划定273处，其余已全部完成编制和评审。 | 达到序时进度。 |  |
|  |  | 按期完成备用水源规划和建设。 | 各市州政府 | 省生态环境厅、省水利厅、省住房城乡建设厅 | 整改目标：根据国家相关要求，2020年底前，单一水源供水的地级及以上城市基本完成备用水源或应急水源建设；2022年底前，县级城市基本完成备用水源或应急水源建设。 整改措施：1、各市州制定应急水源或备用水源规划（实施方案），单一来源供水城市加快建设应急水源或备用水源，有条件的地区开展区域联网供水；2、每年组织地方开展饮用水水源环境状况和污染风险调查评估，各市州、县市区及时采取相应整改措施；3、各市州、县市区政府组织编制或完善饮用水安全突发事件应急预案，定期组织演练；4、省生态环境厅、省水利厅、省住房城乡建设厅加强督促检查和指导。 | 有序推进，持续整改 | - 组织地方开展饮用水水源环境状况和污染风险调查评估； - 各市州、县市区政府根据水源布局规划，有序推进城市备用水源建设或应急水源建设； - 长沙、岳阳、邵阳、张家界、郴州、衡阳、娄底等地级城市已完成备用水源建设，其它正在规划建设之中； - 全省145个县级以上饮用水源地已完成突发环境事件应急预案的编制和备案。 | 达到序时进度，有序推进。 |  |
| 4 | 部分饮用水源存在重金属超标。娄底石埠坝、郴州山河水库、益阳龙山港、张家界武陵源区索溪水库、桃花江镇一水厂、南县县城饮用水源等，不同程度存在锑、锰、磷等污染物超标的问题，洞庭湖区地下水存在铁、锰超标，湖区居民安全饮水受到影响。 | 按照“一源一策”的要求，水质超标的地级城市组织制定并落实饮用水水源达标整治规划，经评估难以达标的，应更替饮用水水源；加强水质监测。 | 娄底、郴州、益阳、张家界、岳阳、常德市政府 | 省生态环境厅、省水利厅 | 整改目标：持续改善饮用水水源水环境质量状况，2020年，地级城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例高于96.4%。 整改措施：1.持续推进《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、湘江保护和治理第三个“三年行动计划”、资江锑污染整治行动计划，持续改善水环境质量；2.按照“一源一策”的要求，水质超标的地级城市（娄底、益阳、郴州）组织制定并落实饮用水水源达标整治规划，经评估难以达标的，应更替饮用水水源；3.加强饮用水水源水质、自来水厂出水水质监测，及时预警。加强自来水厂净水工艺处理，确保出厂水稳定达标。 | 有序推进，持续整改 | - 统筹推进湘江流域五大区域、资江流域污染综合整治，积极推进甘溪河、陶家河、青丰河等重金属超标支流治理； - 制定实施《湖南省湘江保护和治理第三个“三年行动计划”实施方案》； - 制定重金属专项监测断面超标问题整治方案，并对有关断面逐一现场督促检查和整改； - 切实加强饮用水水源环境整治工作，郴州正在推进东江水库替代山河水库，娄底加快推进孙水河流域整治，正在组织研究水源替代问题，益阳龙山港、桃花江镇一水厂等其他饮用水源正在按相关要求进行整治，张家界武陵源区索溪水库经整治，目前已达标； 5、定期开展饮用水水源水质、自来水厂出水水质监测。 | 达到序时进度，有序推进。 |  |
| 5 | 资江流域锑污染形势仍然严峻。2018年对40个断面进行锑指标监测，月光潭、新化、小陆码头、安化、黄沙坪、马迹塘、武潭、桃江、桃江资水大桥、青龙洲、益阳、益阳二桥、邵水口、龙潭水厂、洞口等15个断面出现锑超标情况（参考GB3838-2002表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准），其中龙潭水厂和马迹塘断面超标率较高，分别为100%和58.3%。 | 资江是邵阳、益阳两市城区，以及邵阳、邵东、新化、冷水江、桃江5县城区的唯一水源，服务人口超过200万人，但水源锑超标的问题长期存在，相关整治工作一直补补修修。 | 益阳、娄底、邵阳市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标：统筹推进资江流域污染综合整治，从根本上解决污染问题。 整改措施：1、省生态环境厅牵头组织制定资江流域污染综合整治方案，组织邵阳、娄底、益阳分别制定本辖区资江流域污染综合整改方案；2、加强对流域内重点行业、企业准入管理；3、加强历史遗留废渣、尾矿库和工矿场地污染问题整治，加大投入，实施一批重点治理项目；4、严格环境执法，防止污染反弹；5、加强对资江流域水质监测，并向社会公开；6、对资江流域污染整治不力问题进行调查并落实责任追究。 | 2019年12月底前完成整改 | 娄底市： 冷水江：1、积极推进实施《娄底市资江流域锑污染整治行动计划（2017-2022年）》；2、区域内涉重金属企业全部完成废水处理设施建设和升级改造，配套建设在线监测设施；锡矿山地区已建成的含重金属污水处理站总处理能力达到2.45万吨/天；3、锡矿山地区已治理完成含重金属废渣5200万吨；4、按照监测频次对资江开展水质监测，目前资江冷水江市取水口锑一直稳定达标，资江干流冷水江市出境断面水质锑稳定达标，控制在0.005mg/L以内； 新化县：1、制定实施了《新化县锑污染整治行动计划（2017-2022年）》，已完成新化县杨家山、古台山2个含锑废渣治理项目；2、水厂项目行政许可手续全部完成，已开工建设；现一标段（厂区工程）已完成大部分主体工程，预计年底全部主体完工；3、将新化县二水厂取水点确定在新化上游冷水江市球溪段，已委托完成科学论证；县城备用取水点上移工作已开展并通过调查论证，确定将资江桑梓镇满竹村段作为二水厂备用取水点。 邵阳市：编制了资江流域锑污染整治方案，各相关县区正按照方案要求组织实施。1、新邵县开展了龙山河流域锑超标的排查，制定了《资江流域新邵县内锑污染综合整治方案》；启动了《新邵县龙山采矿区重金属污染综合整治项目》与《原新邵县松华冶炼厂土壤修复项目》，目前原松华冶炼厂项目和龙山采矿区项目主体主程已全部完成，其中龙山项目预计2019年11月完成验收工作，松华项目预计 2019年12月完成验收工作；2、新宁县编制了资江流域新宁县内锑污染综合整治方案，安排配套资金1000万元；各项目工程均按序时监督推进；3、邵阳县依法作出了关闭湖南四维矿业发展有限公司邵阳县公司的决定，并按照《邵阳市资江流域锑污染整治方案》要求组织实施了尾矿库环境治理和修复工程，目前工程已经完成；4、邵东县龙潭水厂已于2018年3月1日正式停止取水，省环保厅于2018年10月8日发文同意撤销邵东县西洋江饮用水源保护区；邵东县已于2018年10月31日向市环保局申请撤销龙潭水厂监测断面，市环保局向省环保厅专项报告，省环保厅已同意取消锑因子考核指标。 益阳市：1、成立了资江流域锑污染整治工作领导小组；2、开展资江流域益阳段涉锑污染源排查；3、对资江流域益阳段的水质进行定期监测；4、制定《资江流域锑污染整治三年行动计划》；5、对在产的涉锑企业进行了整治，实现达标排放；6、对已停产的涉锑企业污染地块、已关闭的锑矿、矿洞和涉锑废渣进行了部分治理；7、到2019年10月底止，除资江桃谷山断面（超标0.0053倍）、城北水厂（超标0.0052倍）锑超标外，其余国控、省控断面全部达标。 | 冷水江市已整改完成；新化正在整改；益阳、邵阳达到序时进度 | 已列入中央生态环境督察 |
| 6 | 农业面源污染比较严重。化肥、农药使用量仍居全国前列，农业面源污染不断加剧。绝大部分规模以下畜禽养殖场废弃物的分户收集、集中处理利用机制尚不健全，未经处置，直排现象较为普遍。少数水产养殖长期高强度投肥，水库湖泊水体水质严重下降。农村黑臭水体还大量存在，大部分没有纳入治理范畴。 | 种植业化肥、农药使用量过多，科学减肥减药需要大力推广。 | 各市州政府 | 省农业农村厅、省生态环境厅 | 整改目标：实现化肥农药使用量零增长。减少种植业面源污染。 整改措施：制定《2019年湖南省化肥使用量负增长工作方案》，持续推进精准施肥、有机肥替代、改进施肥方式等措施落地，促进化肥减量增效。制定《湖南省2019年农药减量工作实施方案》，坚持农作物病虫害防控新方式、新技术、新药械、新产品、新测报“五新同步”，有序推进农药减量工作。 | 有序推进，持续整改 | - 省农业农村厅印发《2019年湖南省化肥使用量负增长工作方案》（湘农办土肥[2019]42号），截至10月底，全省完成测土配方施肥技术推广面积9635万亩次，占年计划任务的98.32%，水稻、玉米等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率90.9%；2019年全省化肥使用量负增长目标可望如期实现； - 省农业农村厅制定印发了《湖南省2019年农药减量工作实施方案》，省植保植检站先后印发了《2019年水稻病虫害绿色防控等项目实施方案》、《2019年专业化统防统治标准化区域服务站建设方案》、《关于支持专业化统防统治服务组织开展病虫应急防控的通知》等文件，截至目前，全省分作物分层级创建省级绿色防控示范区102个，其中水稻上24个，经济作物上78个；全省绿色防控技术应用面积预计达2100万亩，绿色农药应用比例保持在90%以上；全省共创建296个标准化区域服务站，扶持了59家专业化服务组织，全省统防统治全程服务面积预计达2300万亩，农作物病虫害统防统治覆盖率达到37.5%。 | 工作持续推进中 |  |
|  |  | 建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。加强对规模以下畜禽养殖加强立法和日常监管。 | 各市州政府 | 省农业农村厅、省生态环境厅 | 整改目标：到2020年，各县市区要建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。 整改措施：加快推动实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目。加强对规模以下畜禽养殖污染防治的立法，并对粪污未经处理直排的现象严格监管。 | 2020年底前 | - 按照湖南省《优质湘猪产业发展规划（2019-2023年）》，加快畜禽粪污资源化利用整省推进； - 截止目前，据农业农村部直联直报信息系统显示，我省畜禽粪污综合利用率为77.4%，规模养殖场设施装备配套率为87.4 %； - 目前，我省正实施畜禽粪污资源化利用整省推进，以畜禽粪污肥料化、能源化等多种途径就地转化利用为方向，解决畜禽粪便污水去向问题；规模以下的分户收集、集中处理等事项，作为畜禽粪污资源化利用整县推进工作的实施内容，正在有序推进实施； 4、通江湖泊和重要垸内湖泊沿岸1000米范围内应退畜禽养殖场户2073户，截至9月底已退养1847户。 | 工作持续推进中 |  |
|  |  | 水库网箱养殖逐步退出，天然水域全面禁止投肥养殖。 | 各市州 | 省农业农村厅 | 整改目标：全省十大水库网箱养殖由省级统筹，监督实施，全面退出；其他天然水域网箱养殖的退出由各市州负责，监督实施，逐步退出。 整改措施：强化属地责任，定期调度，督促整改，加强检查，应退尽退。 | 有序推进，持续整改 | - 根据省政府《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案》（湘政办发[2018]14号）统一部署，一是在禁养区、限养区内已全面禁止投肥养殖；二是深入推进10座大型水库养殖污染治理，强力推进水库网箱退养； 2、截至10月底，10座大型水库共退出水产养殖面积312.54万平方米，其中共拆除网箱面积153.29万平方米，网片面积159.25万平方米。 | 工作持续推进中 |  |
| 7 | 城镇建成区雨污分流比例比较低，多数老旧城区雨污没有分流。 | 加大存量合流制管网雨污分流改造力度，进一步提高污水集中收集处理效能。 | 各市州政府 | 省住房城乡建设厅 | 落实《湖南省县以上城市污水处理提质增效三年行动工作方案（2019—2021年）》，按照“禁增量、减存量”原则，城市建成区新建管网严格执行雨污分流，加大存量合流制管网雨污分流改造力度，进一步提高污水集中收集处理效能。 | 2021年底 | - 省政府专题召开乡镇污水处理设施建设会议，省政府办公厅印发《关于推进城乡环境基础设施建设的指导意见》，省住房城乡建设厅、省生态环境厅等7部门联合下发《关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》，全面推进城乡环境基础设施建设； 2、7月23日，经省政府同意，省住建厅、省生态环境厅、省发改委联合印发《湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动工作方案》； 3、9月，下达2019年城市管网及污水处理补助资金7.1亿元，支持各地开展污水雨污分流工作，今年以来，全省新建改造污水管网739km。 | 达到序时进度 |  |
| 8 | 污水处理设施建设欠账较多。全省已建成污水处理设施的乡镇有291个，覆盖率仅为19.7%。已建成的乡镇污水处理设施管网配套、运行正常的不到一半，或闲置或间歇运行。 | 加强乡镇污水设施建设，确保已建乡镇污水处理设施按期正常运行。 | 各市州政府 | 省住房城乡建设厅 | 出台《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019-2022年）》，计划到2022年实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。对已建乡镇污水处理设施进行运行督导评估，一厂一策整改方案，针对存在的问题逐一落实整改措施，明确整改责任单位、责任人和完成时限，确保已建乡镇污水处理设施按期正常运行，充分发挥污水处理设施减排作用。 | 2022年底 | - 省政府办公厅于9月3日正式印发了《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动计划实施方案（2019-2022年）》（湘政办发〔2019〕43号）；省住房城乡建设厅、省生态环境厅等7部门联合下发《关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》； - 省住房城乡建设厅于8月份委托第三方机构，抽调技术力量，对全省已建乡镇污水处理设施建设运行情况进行评估督导，已将评估意见反馈至各市州政府及住建局，督促各地按期整改； 3、全省乡镇污水处理设施已开工建设153个，其中基本建成20个，还有300多个乡镇正在开展前期工作。 | 达到序时进度 |  |
| 9 | 桃江县灰山港镇污水处理厂日处理能力为5000吨，因雨污分流不彻底，下雨时经常有6000-7000吨的进水，并存在污水管网没有全覆盖的问题，污水处理能力严重不足。 | 加快新建污水管网的建设，对老旧管网逐步进行改造，实现雨污分流，提高污水处理能力。 | 益阳市政府 | 省住房城乡建设厅 | 整改目标：加强城市管网建设，推进雨污分流，提高进厂污水浓度。 整改措施：1、加强镇区排水和污水管网系统排查。2、对老旧管网逐步进行改造，消除生活污水直排，提高进水浓度。3、集中工业园区新建污水处理设施，提升污水处理能力。 | 立行立改，持续推进 | 1、加快桃江县灰山港镇污水处理厂改造，目前已并网运行，已建成污水管网31.2公里； 2、新建灰山港集中区污水处理设施，设计处理能力为1万吨/天，预计灰山港集中区污水处理设施年底前可通水运行。 | 达到序时进度 |  |
| 10 | 安化县烟溪镇715矿的几个矿洞废水外流污染周边环境问题十几年来一直没有解决好，其中一个矿洞重金属废水虽然进行了简单收集处理，但废渣一直未治理，而且没有运行经费，处置工作还不到位，重金属污染隐患严重。 | 整治715矿的几个矿洞废水外流污染周边环境问题。 | 益阳市政府 | 省自然资源厅 | 整改目标：恢复矿区生态环境，保障周边居民人畜饮水安全。 整改措施：1、对矿区废渣进行处置，杜绝二次污染。2、对矿洞废水和被污染水源进行处置，有效解决矿区周边居民人畜的饮水问题。但因财政资金匮乏，对处置效果有一定影响，向上争取资金，加强污水处理站处置能力，并稳定运行。 | 立行立改，持续推进 | 针对七一五矿环境问题，益阳市明确安化县人民政府为整改主体责任单位，市自然资源局为牵头督导单位，督促推进整改； - 安化县委、政府召开了专题会议研究此项工作，明确县财政安排专项经费确保污水处理厂正常运行； - 各相关单位特别是县级生态环境部门加大了日常监管力度，确保污水、污泥安全处置； 3、对污泥存放进行了安全规范； - 委托环境保护部华南环境科学研究所编制了《烟溪镇原715矿二工区216段十八村何家坳废渣治理工程项目》实施方案，2019年5月，通过了由市生态环境局组织的专家评审，并取得了场地调查报告及实施方案的批复；目前，《烟溪镇原715矿二工区216段十八村何家坳废渣治理工程项目》已成功申报进入中央储备库A类项目； 5、对新发现的渗漏点影响环境问题明确采取应急处理，正在编制应急处理技术方案。 | 达到序时进度 |  |
| 11 | 赫山区的白溪湾排涝口，因周边老旧城区雨污没有分流，下雨时，生活污水从此溢流出来，污染水体，且下游不足500米就是益阳三水厂取水口，对饮用水水源构成威胁。 | 对团洲污水处理厂提质扩容，提升污水处理能力；开展秀峰片区雨污分流改造，提高污水收集效率。 | 益阳市政府 | 省住房城乡建设厅 | 整改目标：解决污水溢流问题，确保饮用水源安全。 整改措施：1、完成团州污水厂提标和扩建工程，新增污水处理能力6万吨/日。2、对西流湾泵站提质扩容，提高排渍和污水提升能力。3、推进秀峰湖片区雨污分流改造工程，到2020年底基本完成改造任务。 | 立行立改，持续推进 | - 加强值班值守，实行值班领导、值班员24小时值班制度； - 扎实推进泵站改造； - 加快团洲污水处理厂的提质扩容工作，目前提标改造已完成，扩容工作预计年底完成； 4、加快秀峰片区雨污分流改造，目前已完成排水管网普查和规划方案设计，正在进行初步设计。 | 达到序时进度 |  |
| 12 | 益阳市城区白马山黑臭水体治理仅对两岸进行平整和清洁，水体没有明显改善；茂林渠黑臭水体治理存在分段治理、先后治理，没有有效统筹，茂林渠上下游还存在较长的黑臭水体尚未治理，黑臭水体治理还不到位。 | 白马山渠黑臭水体开工整治；茂林渠黑臭水体进行截污。督促赫山区人民政府对南干渠黑臭水体进行整治。 | 益阳市政府 | 省住房城乡建设厅 | 整改目标：完成黑臭水体整治，消除黑臭。 整改措施：1.通过对白马山渠控源截污、内源治理和生态修复，达到消除黑臭，恢复水体生态基流。2.通过对茂林渠截污，新建一体化污水提升泵站，将污水提升至团洲污水处理厂进行处理。 | 立行立改，持续推进 | - 白马山渠黑臭水体整治已完成清淤底泥临时脱水场建设，已完成工程量的15%； 2、茂林渠黑臭水体截污工程已完成主体工程，待污水提升泵供电问题协商确定后，即能投入运行。 | 达到序时进度 |  |
| 13 | 沅江县尖尖角芦笋厂未办理环评，产生的高盐废水未采取有效环保工艺处理，仅通过三级化粪池后直排，污染周边水体。沅江永和建材有限公司和新永和公路养护公司虽经过了环评审批，但厂内砂石产品、物料露天堆放，未进行遮盖和围挡防护，造成污水和扬尘污染，厂区雨水沟和雨污分流也未完善，废水处理池不规范，缺少应急缓冲池，大雨时有溢流风险，不符合环评批复要求。 | 加快环评手续办理，按环评批复要求落实污染防治措施建设。 | 益阳市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标：2019年6底前沅江市永和建材商行有限公司、新永和公路养护公司按环评的要求落实污染治理设施建设，9月底前企业完成自主验收。对沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司加强环境监管执法，确保企业污染物长期稳定达标排放。 整改措施：按照环评要求对沅江市永和建材商行有限公司和永和公路养护公司落实污染治理设施的建设，对厂区雨污分流进行完善，建设原材料堆棚、建设应急处理池、做好自主验收等工作。对沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司采取停产整治的措施，要求在未完善相关手续和污染治理设施前不得启动生产。 | 立行立改，持续推进 | - 沅江市永和建材商行有限公司、新永和公路养护公司已按环评要求建设了污染治理设施，已完成了对厂区雨污分流的建设，建设了原材料堆棚，建设了应急处理池，自主验收已完成； 2、沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司从2019年4月份至今已停止生产。未整改到位之前也严格禁止复产。 | 根据益阳上报，已完成整改，但经暗访检查，认为沅江市尖尖角绿色食品发展有限公司已停止生产，存在恢复生产的可能。 |  |
| 14 | 湘潭境内水府庙水库的娄底市二水厂饮用水水源地取水口围栏设置不完善，存在船舶靠舶、垂钓、游泳、干滩放牧、种植等现象，存在与供水、保护水源无关的建构筑物等问题，未落实保护措施。 | 整改饮用水源保护和规范化建设方面存在的环境问题。 | 湘潭市、娄底市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标：达到饮用水水源地规范化整治要求。 整改措施：明确娄底市、湘潭市整治责任和义务，加强沟通协调，制定并落实《娄底市第二水厂水府庙水库饮用水水源保护区规范化建设实施方案》。 | 2019年底 | 1、2019年5月，省厅组织湘潭、娄底两市召开了协调会，明确了两地对水府庙水库饮用水源保护的责任和义务，即保护责任在湘潭市，补偿义务在娄底市； - 目前已经完成饮用水源保护区护栏修整、码头拆除、取缔广告牌、清理垃圾、禁止垂钓游泳等措施； - 委托省环科院制定《水府庙水库饮用水源地规范化整治方案》，并通过评审； 4、即将对保护区存在与供水、保护水源无关的建构物等问题进行深度整治，严格落实保护措施。 | 正在整改 |  |
| 15 | 娄星区大科办事处洛湛铁路以南孙水河以北的排水沟有生活污水直流孙水河，截污和收集不彻底，黑臭水体整治不规范，标准不高。 | 娄星区大科办事处洛湛铁路以南孙水河以北的排水沟有生活污水直流孙水河，截污和收集不彻底，黑臭水体整治不规范，标准不高。 | 娄底市政府 | 省住房城乡建设厅 | 排污口截流至截污干管，黑臭水体整治得到规范。 | 2019年底 | 该排水涵收集区域的污水均已收集进入该排水涵，因采用雨污合流，下大雨时因娄底二污水处理厂处理能力受限，会出现部分溢流现象。市住建部门进行专题研究，明确了整改方案。 - 将该排水涵与沿河截污干管的联通进行整改，设置垃圾拦截设施，年底前整改到位，并进行定期清理，确保联通畅通，确保非大雨期间无水溢流孙水河； 2、根据雨污分流改造的整体安排，远期对吉星路排水涵收集区域进行雨污分流改造，彻底解决溢流问题。 | 正在整改 |  |
| 16 | 冷水江利民煤矿水污染防治应急处理能力不足，临时处理设施效果不明显，矿涌水收集不彻底，大量黄色水体直排升平河，对周边水环境造成二次污染，对下游饮用水水源构成威胁。污泥原地堆放，未采取有效的处置措施。新化县温塘镇繁荣村开采煤矿导致地表水系受到影响，造成饮水困难。 | 冷水江利民煤矿水污染问题；新化县温塘镇繁荣村煤矿开采废水污染导致地表水，造成饮水困难。 | 娄底市政府 | 省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅 | 整改目标：对现有设施改造升级，确保废水达标排放。 整改措施： 1、冷水江利民煤矿整改措施：2019年12月31日前，在华润利民煤矿关闭矿方案中编制废水治理专章，对现有设施改造升级，确保废水达标。2、新化县整改措施：新建饮水工程。 | 2019年底 | 1、利民煤矿：冷水江市高度重视，投入大量人力财力物力，在汛期积极开展应急处置工作，有效控制了污染，监测数据表明，升平河交接断面水质稳定达标；委托湖南省环科院编制了《利民煤矿矿井涌水治理扩容工程可行性研究报告》，正在积极筹措资金，将尽快完成现有污水处理设施升级改造和扩建，确保废水达标排放； 2、新化县：目前由煤矿筹资8万元，当地村民自筹6万元修建了加压泵站、蓄水池，由矿山负责抽水供给，但因整个供水系统仅由矿山水泵提升供水，新化县政府已要求矿山在山顶修建水塔，由于山高坡陡，无道路运送材料，需新修公路才能施工，新建水塔预计2020年4月完工，届时将彻底解决当地村民饮水难的问题。 | 正在整改 | 已列入省级环保督察 |
| 17 | 涟源市杨市镇污水处理厂，污水处理设施未运行，在线监测从2015年4月停运至今，缺乏专业的工作人员，记录数据涉嫌造假，4月17日检查，已有4月18日污水处理数据。 | 涟源市杨市镇污水处理厂污水处理设施运行不正常等问题。 | 娄底市政府 | 省住房城乡建设厅、省生态环境厅按职责分工牵头 | 整改目标：正常运行。 整改措施：污水厂加大投入完善厂区监控设备、管网等建设，加强日常管理等工作。市县两级加强督促检查，强化责任追究。 | 2019年11月 | 1、娄底市生态环境局涟源分局对杨市镇污水处理厂涉嫌数据造假、不正常使用污染防治设施的行为正在进行立案调查； 2、杨市镇人民政府已聘请第三方环保公司对厂内存在的相关环境问题编制整改方案； 3、省生态环境厅对该事件予以公开曝光，督促地方政府依法依规立案查处、督查问责。 | 启动立案调查程序，正在编制整改方案。 |  |
| 18 | 娄底市垃圾填埋场的垃圾渗滤液处理能力不足，仅采取临时处理措施，雨季容易对周边环境造成污染。 | 完善设施建设，加强日常监管。 | 娄底市政府 | 省住房城乡建设厅、省生态环境厅按职责分工牵头 | 整改目标：采用多举措达标处理，杜绝出现渗沥液外溢环保事件。 整改措施：1.采用雨污分流覆膜，从源头上减少渗沥液产生量；2.对原有渗沥液处理系统进行升级改造，日处理能力达到300吨/天。 | 立查立改、立行立改 | - 对垃圾场12.7万平方米已填埋库区进行覆盖HDPE防渗膜，实行雨污分流，减少场内渗沥液产生量； 2、渗沥液处理系统升级改造项目已取得发改委核准的项目可研批复，完成了项目采购申请审批，正在开展招投标前期工作；该项目计划于2020年5月底完成。 | 正在整改 | 已列入省级环保督察 |
| 19 | 浏阳河、沩水水质难以稳定维持为Ⅲ类水质。浏阳河城区段、沩水河、龙王港等纳污负荷超过环境容量，部分支流断面水质为劣Ⅴ类。 |  | 长沙市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标：浏阳河、沩水河水质稳定达Ⅲ类，龙王港水质改善。 整改措施：落实河长制“一河一策”年度任务，环委会铺排流域治理项目并及时调度，编制龙王港流域治理实施方案，开展工程建设。加快南园路水系龙王港南园路污水干管体系建设，推进雷锋水质净化厂（一期）试运行调试。 | 立查立改，持续推进 | 2019年1-9月，全市26个国、省控监测考核断面水质优良率100%，较上年同期上升8.7个百分点，水质明显改善；长沙市胜利、三角州断面达到考核目标要求；龙王港已消除黑臭。 | 整改完成 |  |
| 20 | 长沙市铬盐厂环境隐患比较严重，解毒铬渣存在返黄现象（三价铬氧化为六价铬），周边区域土壤、地下水仍然存在不同程度的污染，污染土壤总铬最大检出含量超地方标准94倍，六价铬含量最大超标590倍，地下水污染最深达28米。 | 按照中央生态环境环境保护督察的要求进行整改。 | 长沙市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标及措施：（1）按照原长沙铬盐厂污染治理技术方案分阶段推进治理。（2）2019年底前完成核心污染区及铬渣堆区域风险防控工程HDPE膜垂直防渗墙20%工程量、污染介质治理进场施工；2020年底完成核心污染区及铬渣堆区域风险防控工程HDPE膜垂直防渗墙60%工程量、污染介质治理40%工程量；2021年底完成原长沙市环境保护局已批复技术方案中第一阶段全部工程内容。 | 2021年底 | - 柔性垂直风险管控系统工程，原长沙铬盐厂、原湘岳化工厂及已解毒铬渣堆污染区域风险管控系统总承包工程已完成合同签订；目前工程样板段补勘和施工图设计已完成，已进场施工； 2、污染介质治理工程，《原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目场地土壤风险评估报告》已经省生态环境厅环境工程评估中心审查，目前正在进行备案；污染介质治理工程基坑支护和土方开挖专项设计已完成初步设计，工程招标方案正在编制；3、铬盐厂拆迁事宜，国有土地（铬盐厂宿舍）已启动拆迁，集体土地拆迁的前期手续和启动公告的审批均已完成，且已经发布征地拆迁第一公告。 | 按进度实施,需长期持续推进 | 已列入中央生态环境督察 |
| 21 | 岳麓区污水处理厂长期超负荷运行，处理能力不足。 | 实施岳麓污水处理厂提标扩建工程。 | 长沙市政府 | 省住房城乡建设厅 | 整改目标及措施：2019年12月31日前完成岳麓污水处理厂提标扩建工程 | 2019年底 | 岳麓污水处理厂二期扩建工程完成接驳通水，投入运行，该厂污水日处理能力从原来30万吨提升至45万吨，排放水水质将由原来一级B跨过一级A，提升到准四类水标准。 | 整改完成 | 已列入省级环保督察 |
| 22 | 衡阳市城区酃湖片区污水处理设施及配套管网建设推进慢，近20万人生活污水直排耒水。 | 加快推进酃湖片区污水处理设施及配套管网建设。 | 衡阳市政府 | 省住房城乡建设厅 | 整改目标：完成酃湖污水处理厂及配套管网建设。 整改措施：按程序开展招投标，确定承建单位，对照设计方案施工建设。 | 2021年底 | - 酃湖污水处理厂已完成PPP招标，已签订PPP协议，11月10日正式开工； - 项目选址意见书已公示，市资规局即将出具规划蓝线图，国土预审相关资料已送审； - 征拆资金已全部支付给珠晖区政府，目前珠晖区政府正在组织街道和社区洽谈征拆补偿事宜； 4、配套管网项目正在纳入年度重点项目名录，正在抓紧办理相关前期手续，预计2019年底开工。 | 达到序时进度 | 已列入省级环保督察 |
| 23 | 株洲市龙泉污水处理厂收集管网建设不完善，污水收集为截流式，污水处理效率低，造成建宁港黑臭现象突出。河西高新区工业园污水收集管网不完善，污水处理设施能力不足，河西污水处理厂二期工程建设进度滞后，导致每天3-5万吨污水直排湘江。茶陵经济开发区内企业污水仍采用临时污水处理设施处理，未建成园区污水处理设施。 | 龙泉污水处理厂收集管网不完善、建宁港黑臭现象。 | 株洲市政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省生态环境厅按职责分工牵头 | 整治目标：消除黑臭水体。 整治措施：1、建设金山污水处理厂；2、水环境综合治理PPP项目工程。 | 2020年底 | - 积极推进污水处理厂与城市管网建设，目前，建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目已完成投资1200万元、白石港（湘江入口-学林路）水环境综合治理工程PPP项目已开工完成投资80万元，霞湾污水处理厂配套管网基本形成，河西陈埠港和韶溪港污水主干管正在施工，陈埠港污水临时提升泵站已完工； 2、建宁港源头污水治理项目,金山污水处理厂于10月10日进场动土，目前主要进行清表和挖边沟工作。设计目前处于初步设计阶段，选址意见书和规划设计方案正在办理，已完成发改立项和环评审批工作，该项目计划完成时限为2020年底；在金山污水处理厂建成前，北部片区废水处理主要为430污水处理站（已完成在线设施监控）、车辆段污水处理站（已完成在线设施监控），确保设施正常运行，废水达标排放。 | 达到序时进度 | 已列入省级环保督察 |
|  |  | 河西高新区工业园污水收集管网不完善，污水处理设施能力不足，每天3-5万吨污水直排湘江。 | 株洲市政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省生态环境厅按职责分工牵头 | 整治目标：污水不直排湘江。 整治措施：1、建设污水临时处理设施，将污水除黑除臭后临时排放；2、加快河西污水处理厂二期建设，新增7万吨/天的污水处理能力。 | 2019年底 | 河西污水处理厂二期扩建工程已完成投资17541万元，按照总进度完成投资额36.5%；其中主体工程完成75%，管网完成2226米，预计年底可以完成投入使用， 目前厂区建设情况为： 1、生物池、二沉池、配电间屋、提升泵房池体、深床滤池、高效沉淀池土建完成；2、反冲洗设备间、加药间基础、污泥脱水车间完成90%；2019年年底通水。管网建设情况为: 目前已经完成顶管2823米，管网预计完工时间为2020年年底。陈埠港排渍站已经开始施工，陈埠港排渍站已完成桩基工程。 | 西污水处理厂二期扩建工程已完成投资17541万元；2019年年底通水。达到序时进度 |  |
|  |  | 茶陵经济开发区未建成园区污水处理设施。 | 株洲市政府 | 省住房城乡建设厅、省发展改革委、省生态环境厅按职责分工牵头 | 整改目标：2019年底建成园区污水处理厂并通水运行。 整改措施：1、制定工期倒排任务清单，挂图作战；2、园区主要领导每周督查，分管领导每天督查，施工单位必须保证当天任务进度到位。3、制定了严格的工期奖罚规定。 | 2019年底 | 总进度完成80%： 1、污水处理厂厂区建设：综合楼主体浇筑完成，一楼墙砌筑完工；二沉池主体浇筑完工；配电间房主体浇筑完工，墙体砌筑完成；污泥脱水房一层主体浇筑完成；生化池池底浇筑完成，池壁钢筋绑扎及模板安装完成约80%；预反应池池底浇筑完成，池壁钢筋绑扎完成；高效沉淀池池底正在施工；事故池池底浇筑完成，池壁钢筋绑扎完成；提升泵站基础开挖完成，底板正在施工；计量槽基础开挖完成，底板钢筋正在绑扎； 2、管网施工时间节点：已完成管道安装约1800米；106国道和金孟大道处顶管工作井已完成，106国道处顶管已完成，还有700米正在施工。 | 达到序时进度 |  |
| 24 | 湘乡经开区红仑污水处理厂因建设模式调整而导致建设进展缓慢、完工时限一再推迟，目前仅实现通水。 | 加快推进红仑污水处理厂建设。 | 湘潭市政府 | 省发展改革委、省生态环境厅按职责分工牵头 | 完成湘乡经开区红仑污水处理厂及配套管网建设，并投入使用。 | 2019年9月底 | - 红仑污水处理厂建设项目已竣工并已委托湖南绿玺环保科技有限公司完成了应急预案的编制和评审，正在开展环保验收的相关工作； - 在线监控设备采用华时捷产品，进水和出水已联网并上传数据至湘潭市污染源自动监控管理平台； 3、污水收集的配套管网工程包括新建提升泵站两座，新装变压器两台，铺设管网4.5公里，已完工投入使用。 | 工程已全部完工并投入试运行，三同时验收正在进行 | 已列入省级环保督察 |
| 25 | 湘乡五矿铁合金厂废渣一直未能得到妥善处理，存在较大环境风险。 | 湘乡五矿铁合金厂废渣一直未能得到妥善处理。 | 湘潭市政府 | 省生态环境厅 | 1、确保遗留废渣问题得到安全处置；2、采取风险管控措施对受污染土壤及地下水开展修复工作。 | 立行立改，持续推进 | - 完成厂区堆存20余万方含铬渣土的解毒处理和安全处置工作； 2、启动五矿含铬地下水污染治理一期项目，截止9月底完成3万余方土壤的修复处置工作，完成安全阻隔填埋场的基础设施建设工作，完成100亩场地的修复后评估验收工作，预计年底完成该项目。 | 正在组织实施 | 已列入省级环保督察 |
| 26 | 邵阳市江北污水处理厂实际日均进水量不到设计能力的40%，负荷率低。洋溪桥污水处理厂大量雨水混入生活污水纳入截污管网导致超负荷运转。 | 明确目标，限期整改。 | 邵阳市政府 | 省住房城乡建设厅 | 整改目标：江北污水处理厂进水量不够，2019年9月底完成整改；洋溪桥污水处理厂超负荷运行立行立改。 整改措施：1、加快北塔区茶元头片区（杨家垅社区、兴隆社区等地）路网建设，配套完善生活污水管网，将该区域内生活污水收集送至江北污水处理厂处理，增加污水进水量；2、江北污水处理厂周边企业（李文食品厂、湘窖酒业）等污水预处理后接入江北污水处理厂；3、对双清区、大祥区老城区和新建项目雨污分流。 | 有序推进，持续整改 | 一、江北污水处理厂进水量不够整改项目已完成： - 北塔区茶元头片区（杨家垅社区、兴隆社区等地）路网建设，配套完善生活污水管网，将该区域内生活污水收集送至江北污水处理厂处理，增加污水进水量，该项工作已完成； - 已将李文食品厂、湘窖酒业等企业的生产废水接入江北污水处理厂； - 现江北污水处理厂日均进水量已达到涉及处理能力的60%。 - 洋溪桥污水处理厂超负荷运行问题正在整改： - 对红旗渠污水处理厂实施扩容改造，处理能力增加一倍（从4万吨提升到8万吨），以缓解洋溪桥污水处理厂处理压力；2、对市区新建城区严格按照规范要求实施雨污分流； 3、对双清区、大祥区老城区逐步实施雨污分流，减少排水量。 | 正在整改 | 已列入省级环保督察 |
| 27 | 邵阳县城自来水厂取水口存在垃圾堆放问题。新宁县崀山镇高田、双江、生冲等自然村落存在往溪河倾倒垃圾现象。 | 对堆放的垃圾全面清运，形成长效管理机制。 | 邵阳市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标及措施：1、邵阳县塘渡口镇人民政府已于4月25日组织镇自然资源和生态环境办、桂竹山社区将该处堆放的垃圾全面清运；并责成社区安排专人进行巡查，形成长效监管机制，确保县城饮用水水源保护区附近无垃圾堆放现象；2、新宁县已将溪河垃圾清运干净，并采取以下长效措施：一是坚持巡河常态化；二是加大宣传力度,提高群众环保意识，引导广大群众聚焦垃圾治理工作；三是引导群众以农村环境整治为目标，建立垃圾收集、集中堆放乡镇转运，推动“民间河长”，建立长效机制。 | 立查立改，立行立改 | - 邵阳县整改情况： - 邵阳县塘渡口镇人民政府已于4月25日组织镇自然资源和生态环境办、桂竹山社区将该处堆放的垃圾全面清运； - 县生态环境局加强了对饮用水源保护区的监管，定期进行巡查； - 桂竹山社区安排专人不定期进行巡查，并形成长效监管机制，确保县城饮用水水源保护区附近无垃圾堆放现象。 - 新宁县整改情况： - 新宁县已组织各村将溪河垃圾清运干净； 2、为实现溪河长治久清，采取以下长效措施：一是坚持巡河常态化；二是加大宣传力度,提高群众环保意识，引导广大群众聚焦垃圾治理工作；三是引导群众以农村环境整治为目标，建立垃圾收集、集中堆放乡镇转运，推动“民间河长”，建立长效机制。 | 整改完成 |  |
| 28 | 岳阳楼区东风湖、王家河水域水质仍介于四类到劣五类之间。 | 王家河水质持续改善，东风湖水体年底完成黑臭水体整治，基本消除黑臭，水质得到提升。 | 岳阳市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标：东风湖完成中央环保督察交办的污水直排、黑臭水体销号任务。 整改措施：市政府出台《岳阳市城区污水排放专项整治行动方案》，突出联动监管责任，一是严格实行排水许可审批制度；二是全面整治排放；三是严格督查考核。四是主要工程措施。 1.控源截污；2.内源治理，东风湖清淤量约125万方，通过绞吸挖泥船带水清淤作业，采用板框压滤工艺对淤泥进行固化脱水，脱水后的底泥运至填埋场进行处理（市三峡水环境治理有限责任公司）；3.长制久清，建立长效管理机制，强化河长统筹，加强日常巡查，全面清理打捞漂浮垃圾（岳阳楼区）。 | 按照中央环保督察要求完成整治销号任务 | - 马壕污水处理厂二期扩容工程（扩容5吨/日，总规模10万吨/日），项目室外道路、屋顶绿化等正在施工,7月1日已接通污水调试运行，截止11月上旬已累计处理污水约130万吨； - 截污管网建设，环湖截污管网拟建13.65公里，目前已完成12.63公里，占比约92%。剩余污水管网1.52公里正在施工； - 景观带建设，上湖约3公里景观带基本建成；中下湖及上上湖景观带已于10月10日开标，目前已准备进场施工； - 移动污水处理设备运营，确保岳纺生活区排污口1台1万吨/天、洞氮生活区1台0.5万吨/天的移动污水处理设施正常运行； - 调蓄池及底泥清淤工程（三峡集团实施），东风湖拟实施底泥清淤125万方，目前已清淤上、中湖约30万方，进度为24%；3万方的青年堤调蓄池完成附属管道埋设180米，污水已接入马壕污水处理厂，整体形象进度约60%，高家组调蓄池完成附属管道埋设280米，完成排口临时导流，2#截流井一体化泵站土建工程完成65%，调蓄池基坑土方启动开挖，整体形象进度约15%； 6、水域保洁，由楼区政府安排专人负责对东风湖水域实施漂浮物打捞保洁，实施日常监管、长效管理。 | 加紧推进 |  |
| 29 | 常德市经开区新包垸黑臭水体治理进展缓慢，黑臭水通过排渍口直排。 | 加快新包垸黑臭水体治理。 | 常德市政府 | 省住房城乡建设厅 | 2019年完成常德经开区经济技术开发区新包垸黑臭水体治理。 | 2019年底 | 目前新包垸黑臭水体整治项目主体工程已完工，正在进行设备安装，预计 2019年年底前完成。 | 达到序时进度 |  |
| 30 | 桃源县剪市镇桃花源饮用水水源二级保护区内有100多户居民的生活污水没有收集处理。 | 解决桃源县剪市镇桃花源饮用水水源二级保护区居民生活污水收集处理问题。 | 常德市政府 | 省生态环境厅 | 按照饮用水水源地规范化建设技术规范完成综合整治。 | 立查立改、立行立改 | - 已完成桃花源饮用水水源保护区剪市排渍口整治，一级保护区内的原住居民单户式污水处理池已建成； 2、剪市镇拟建一座污水处理厂，目前已开工建设，2019年年底前完成建设。 | 达到序时进度 |  |
| 31 | 张家界市已关闭煤矿中有7家矿井涌水污染问题未得到治理。枧潭桥断面重金属镍超标（参考GB3838-2002表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准）。慈利县大浒矿区仍有250万立法米镍钼矿渣未治理。 | 关闭煤矿矿井涌水污染问题，慈利县大浒镍钼矿区历史遗留镍钼矿渣安全处置问题，镍钼矿矿井涌水及镍钼矿渣渣库废水治理。 | 张家界市政府 | 省自然资源厅、省生态环境厅按职责分工牵头 | 整改目标：继续推进已关闭煤矿矿井涌水超标废水治理，力争尽快完成。2025年枧潭桥流域水质状况明显好转。 整改措施：1.按《张家界市污染防治攻坚战三年行动计划》要求推进煤矿矿井涌水污染治理；2.加强重金属污染风险管控，持续改善慈利县枧潭桥重金属超标问题；3.结合中央环保督察及“回头看”、省环保督察指出的慈利大浒镍钼矿区污染问题进行整改；4.按照《慈利县枧潭溪流域镍污染综合治理实施方案（2018-2025年）》，积极主动申报项目，争取上级财政资金支持，有序实施一批重金属治理项目；5.持续加强慈利县大浒矿区已建成污染治理设施的环境监管，确保污染治理设施正常运行。 | 立行立改，持续推进 | - 截止2019年11月11日，慈利县已完成腊树垭煤矿、白龙煤矿、庄塔煤矿前洞口的煤矿涌水治理工程，桑植县已完成仗古山煤矿、小溪矿井的无主煤矿涌水治理工程，已完成2019年煤矿涌水治理阶段性任务，矿井涌水超标的其它无主煤矿涌水治理工程将在2020年底前完成； - 实施一系列治理工程之后，水环境质量得到显著改善，2018年慈利县枧潭桥监测断面的镍年均浓度0.052mg/L，比2012年该断面镍年均浓度下降79.6%；矿区以往硝烟四起的自燃场景不复存在，以往受污染影响溪沟河床发黄的污染场景已得到根本改观，以往裸露的矿区地表已有植被覆绿、焕发生机； - 当前正在慈利县大浒矿区实施慈利县大浒矿区黄林峪村矿洞涌水治理工程、慈利县原三鑫矿业有限公司污染场地风险管控项目、慈利县高桥镇黄林峪区域污染风险管控项目； - 下一步将根据《慈利县枧潭溪流域镍污染综合治理实施方案（2018-2025年）》，多方争取项目资金，计划用7-8年时间实施6个治理工程，从源头上管控该片区还没有治理的镍钼矿开采集中渣堆，有效治理镍钼矿开采遗留下来的矿洞涌水及镍钼矿渣堆渗滤液，持续改善慈利县枧潭桥重金属超标问题。 | 持续整改，2019年1-9月慈利县枧潭桥断面浓度比去年同期下降52.4%。 | 已列入省级环保督察 |
| 32 | 慈利县、桑植县污水处理厂规模偏小，处理能力不足。 | 慈利县、桑植县污水处理厂扩容和提标改造。 | 张家界市政府 | 省住房城乡建设厅 | 整改目标：2020年年底前完成污水处理厂扩容提标改造。 整改措施：2020年慈利县、桑植县城污水处理厂处理能力达到4万吨/日,污水排放执行一级A标。 | 2020年 | - 已启动桑植县污水处理厂二期工程（日处理能力由2万吨/日扩至4万吨/日）、慈利县污水处理厂二期工程（日处理能力由2万吨/日扩至4万吨/日）； - 桑植县污水处理厂提标改造扩建计划投资约6300万元，已完成19.45亩征地工作；因建设模式转变，由BOT特许经营方鑫源公司投资建设，目前正在进行发改立项，初步设计、特许经营补充协议谈判以及污泥含水率改造工作； 3、慈利县2018年启动了慈利县污水处理厂扩容提标改造项目，目前已经完成二沉池、氧化沟的池体浇筑，鼓风机放与变配电间基础承台、基础梁承台连接砼柱浇筑、污泥泵站底板浇筑，完成投资约1200万元；该项目计划2019年12月底以前完成土建施工；下一步加快慈利县和桑植县污水处理厂提标改造扩建工程进度，力争2020年底投入使用。 | 正在整改 |  |
| 33 | 资兴市兴宁镇污水处理厂进水量不足，进水COD浓度低，在线监测设施损害未及时修复。桂东县沙田镇污水处理厂污水收集率不高，进水COD浓度偏低，运行效果不理想。 | （一）资兴市兴宁镇污水处理厂：完善管网，建设在线设备。（二）桂东县沙田镇污水处理厂：加快末端污水收集管网建设，对老旧管网逐步改造，实现雨污分流，提高进水浓度；加强运营管理。 | 郴州市政府 | 省住房城乡建设厅 | （一）资兴市兴宁镇污水处理厂：整改目标：加大管道建设覆盖范围，进一步完善雨污管网改造，尽快修复受损在线设施。整改措施：进一步整合白廊镇镇区污水的接入；完善兴宁镇区雨污管的改造；尽快督促采购在线监测设施损坏配件，及早修复更换到位。 （二）桂东县沙田镇污水处理厂：整改目标：加强城镇管网建设，推进雨污分流，提高进厂污水浓度，加强厂区运营管理。整改措施：1、启动沙田镇区排水管网雨污分流建设工程，新建管网52公里，预计投资3600万元；2、聘请有资质的专业运营公司加强运营管理。 | 有序推进，持续整改 | 资兴市兴宁镇污水处理厂： - 针对进水量不足及进水COD浓度低的问题，一是扩大了白廊镇污水的接入；二是对兴宁镇镇区雨污管进行改造，目前已完成了设计和财评工作，即将进行招投标工作； 2、在线监测设施损坏未及时修复的问题，9月份已安排采购，因兴宁镇污水处理厂在线监测设备是进口设备，配件采购周期长，目前还未到货，预计10月底前到货。 桂东县沙田镇污水处理厂： - 计划采用PPP模式或专项债券融资方式启动桂东县沙田镇区排水管网雨污分流建设工程，目前已启动可研、环评、测量、设计等前期工作； 2、通过公开招标，由湖南省福城创景环保项目管理有限公司中标取得桂东县污水处理设施委托运营管理服务项目，对污水处理厂进行运营管理。 | 持续推进 | 已列入省级环保督察 |
| 34 | 郴州马家坪电站大坝断面水质为劣V类，砷和氟化物超标。 | 加快推进甘溪河-陶家河水污染防治。 | 郴州市政府 | 省生态环境厅 | 整改目标：到2020年底，断面水质达到Ⅳ类。 整改措施：1、倒排工期，加快重金属治理项目建设施工；2、常态化打击非法采选矿行为；3、加强水质动态监测，积极采取应急处置措施；4、采取有效措施，严防项目施工造成二次污染。 | 2020年底 | - 工程措施:加快工程建设，目前两江口至浸漕河段重金属治理项目二标已完工，一、三、四标段正在加快建设中，其中，一标段完成总工程量的85%，三标段完成总工程量的90%，四标段完成总工程量的89%； - 日常监管措施:今年以来，县矿山执法综合大队共计打击取缔十余处非法偷矿采点，有效遏制了非法采矿点的反弹，维护了矿业秩序，从源头上控制了污染； - 加密检测，及时掌握水质变化情况:今年以来，县环境监测站每月都对三十六湾地区的水质监测点进行采样监测，为科学决策提供有效技术支撑； 4、积极采取防二次污染措施:目前正在施工在建的项目，对于有条件的，必须要求施工方采取围堰施工等防二次污染的措施。 | 持续推进 | 已列入省级环保督察 |
| 35 | 永州市仍有8个省定非法码头未完成取缔工作（冷水滩3个、道县5个）。 | 非法码头取缔海事部门联动不足，以致存在非法码头长期运营的问题。 | 永州市政府 | 省交通运输厅 | 整改目标：取缔冷水滩、道县等8个非法码头。 整改措施：按省总河长令要求完成取缔工作。 | 2019年9月30 | - 非法码头已全部关停，作为砂石集散中心码头正在规范建设中； 2、除保留规范的集散码头外，其他关停的非法码头已开展复绿工作。 | 整改完成 |  |
| 36 | 零陵区工业园河西片区污水没有引排到污水处理厂处理。东安县经济开发区污水处理厂未开工建设，园区污水仍经县城污水处理厂处理，导致超负荷运行、超标排放。 | 将河西工业园及河西片区污水集中排至污水处理厂处理。建设工业园污水处理厂，建设东安县生活污水处理厂二期工程，对工业园污水依托县城污水处理厂集中处理进行评估。 | 永州市政府 | 省生态环境厅 | 零陵区工业园：1、建设潇湘大道、潇水西路路口至向家亭污水处理厂现有管道接入口污水管道约4900米；建设3万T/d提升泵站一座；2、工业园污水集中处理设施稳定运行，达标排放，工业园所有企业工业废水排入工业园污水处理厂。 东安县经济开发区：建设东安县生活污水处理二期，新建两组氧化池和二沉池，一组深度处理池，新增污水处理3万吨/日。 | 2020年底 | - 零陵区工业园通向污水处理厂的污水管道4900米已全部接通，提升泵站提升设备及控制系统安装完成，并进行调试； 2、已委托湖南省环科院完成工业园污水依托县城生活污水处理厂处理评估，报告结论为可行； 3、全力推进东安县工业园污水处理厂的建设，目前厂外污水管网已完成4850米，完成率100%;进场道路已完成土石方开挖及水泥稳定层，完成率45%;计划12月20日完成全部路面工作;厂区构筑物、建筑物土建已完成90%；同时在加速推进东安县生活污水处理厂二期工程建设，共投资8600万元，现已完成投资6000万元； 4、目前已完成一号氧化沟、二沉池、二号二沉池等土建工程；完成一组通水管道安装，一组推流器安装，一组爆气管安装；正在进行二号氧化沟、污泥泵房、消毒池等工程内容。 | 按序时推进 |  |
| 37 | 冷水滩区伊塘镇龙井村贾仕光养猪场粪便直排龙井湖，污染水体环境。江华瑶族自治县采用“猪沼果”模式的能远种养有限公司，养殖废弃物无法全部消纳。 | 贾仕光养猪场进行退养关闭。能远种养有限公司配套建设与养殖规模相适应的粪污处理设施，原有的畜禽养殖粪污进行无害化处理。 | 永州市政府 | 省农业农村厅 | 整改目标：1.贾仕光养猪场要进行退养关闭，原有的畜禽养殖粪污进行无害化处理。2.江华县能远种养限公司建设与养殖规模相适应的室外发酵床，保证没有养殖粪污外排。 | 2019年10月底 | - 贾仕光养猪场已于7月进行了退养关闭，对排放到周边的原有养殖粪污清理和无害化处理，冷水滩区政府退养补偿资金也已到位； 2、江华县能远养殖有限公司完善了雨污分流、固液分离 、集粪池和室外发酵床等粪污处理设施建设 ，对原有排放到周边小池塘的养殖粪污进行了清理和无害化处理，并通过了江华县生态环境部门和农业农村部门的联合验收，目前已办结销号。 | 整改完成 |  |
| 38 | 怀化市60家二级以上公立医疗机构、18家民营医院虽然安装了医疗污水处理设施，但总体技术水平不高。部分医院存在污水处理设施简陋、消毒剂存储条件不符要求、污水处理设施未24小时运转，污水收集池污水溢出、医院污水自测不到位。大部分乡镇卫生院未按要求建设医疗污水处理设施。 | 按规范建设医疗废水处理设施，并委托有资质监测公司开展验收监测，达标排放。 | 怀化市政府 | 省卫生健康委、省生态环境厅按职责分工牵头 | 整改目标：建立健全污水处理运行管理制度，全面完成建制乡镇卫生院污水处理设施建设任务。 整改措施：1、对全市二级以上医院和乡镇卫生院的污水处理设施情况进行清理，摸清污水处理设施情况；制定日常执法监督管理方案，加强日常监管，确保污水处理设施日常运行维护管理到位；2、对全市二级以上医院污水处理设施运行建立管理制度和提质改造方案；3、制定乡镇卫生院污水处理设施建设计划，开展乡镇卫生院污水处理设施建设任务；并规范污水处理设施运行管理制度；4、将污水处理项目建设和验收列入医院审批与校验的内容；定期监测，严格管理，建立长效管理机制，对监管不力的实施严肃问责。 | 立查立改、 立行立改 | 1、60家二级以上公立医疗机构中32家污水处理设施简陋运行不规范，28家卫生院未安装污水处理设施，现均按规范已建设了医疗废水处理设施，并委托有资质监测公司开展了验收监测，废水达标排放； 2、18家未安装污水处理设施的民营医院已完成医疗废水处理设施安装，并通过验收。 | 整改完成 | 已列入省级环保督察 |
| 39 | 泸溪县城区饮用水水源保护区跨越泸溪、辰溪两县，辰溪境内采砂船时常在饮用水水源二级保护区内作业，影响饮水安全。 | 进一步加大采砂作业的监管和执法力度。 | 怀化市人民政府、湘西州人民政府 | 省生态环境厅 | 湘西州人民政府、州水利局、泸溪县水利局与怀化市人民政府、市水利部门、辰溪县水利局沟通衔接，就“辰溪境内采砂船时常在饮用水水源二级保护区内作业”问题进行协商，辰溪县水利局进一步加大采砂作业的监管和执法力度，目前在饮用水水源二级保护区内无采砂船作业。 | 立查立改、 立行立改 | - 湘西州人民政府、州水利局、泸溪县水利局与怀化市人民政府、市水利部门、辰溪县水利局已就“辰溪境内采砂船时常在饮用水水源二级保护区内作业”问题进行了沟通协商，达成一致意见； 2、辰溪县水利局进一步加大了采砂作业的监管和执法力度，目前在饮用水水源二级保护区内无采砂船作业。 | 整改完成 |  |