强化监管，让一号工程更好地造福于民

民革常德市委

农村居民饮水安全改造是市委、市政府打造幸福常德的一号工程，王群书记在2014年全市农村工作会议上，要求举全市之力奋战两年，全面完成改造任务。2016年以来，民革常德市委围绕这项工程的实施情况，组成课题组分赴9个区县市及常德经开区，开展了专题调研，形成如下调研报告。

一、改造任务完成情况

——资金投入：2014年至2015年，10个区县市农村饮水安全项目实际到位资金11.61亿元。

# ——建设规模：两年共下达项目计划558个（含计划外项目），实施558个。

——惠及民众：至2016年2月，累计解决农村饮水不安全人数501万人，农村饮水安全问题已基本实现全覆盖。

二、调查发现的主要问题

1.政策落实有点“虚”。

一是部分区县优惠政策未全面落实。低收入人群难以承担入户管网建设费及水费，调查发现有17个行政村的部分五保户或低保户未解决安全饮水问题。

二是部分水厂超标准收取水费和入户管网建设费，甚至向五保户收取水费。

2.资金运行有点“乱”。

一是县级财政普遍配套不到位。截至2016年2月，有8个区县市没有按时按量完全配套到位，资金缺口达3.55亿元，占应配套总额的62%。

二是入户费管理不规范。大部分区县市农户管网入户费和私营投资未归口管理，由水厂自行收取和使用，收支多为现金结算，且大都无帐可查。水利部门在实施工程结算审计时也仅考虑国家投资部分，无法准确掌握项目的实际投资情况。

3.项目监管有点“粗”。

一是主管部门违规招投标。水利部门直接指定尚未脱钩的下属公司代理区县水利项目招标，且部分项目根本没有通过公开招投标。还为下属设计、监理和施工企业承揽业务。

二是评标把关不严。评委绝大多数来自水利系统内部，对投标单位和资料审核不严，导致弄虚作假、资质不符的企业中标。

三是转包分包普遍。部分中标企业采取扣除中标价9%-20%的税金和管理费的方式，将工程转包、分包给其他无施工资质的单位和个人实施，工程质量无法保证。

4.管理维护有点“松”。

一是水源保护不够。许多水库内均建有各类养殖场，粪污直排水库。即使现在取缔，水质短期内也难以恢复。

二是水质整改不力。2014至2015年，7个县级疾控中心出具的水质检测报告显示，不同程度的存在着水质不合格的情况。

三是管护机制不全。部分区县市未建立农村饮水安全项目后期管护制度和供水应急预案，也未设立农村饮水安全维修养护专项基金。

三、对策与建议

1.进一步落实优惠政策，保障群众利益。

一是落实对低收入人群的补助。对于工程受益区五保、低保、特困等低收入人群的管网入户费及基本的生活用水，各区县市财政应按照民政部门核定的户数及时补贴到位。

二是合理核定收费标准。各地价格主管部门和水利主管部门要加强对供水价格和入户管网费的调查核算以及实际征收和使用情况的监督检查。

2.进一步加强资金管理，提高使用绩效。

一是积极筹措项目建设和养护资金。区县市政府要保证配套资金及时、足额到位。

二是加强水厂的财务管理。区县市政府应对水厂的自筹资金进行一次全面清查，出台相应的自筹资金管理办法。

3.进一步规范项目建管，确保工程质量。

一是严格实行项目招投标制。加快推进我市水利系统施工、设计、监理、招标代理等单位的改制脱钩，加快电子招标投标交易平台和行政监督平台的建设。

二是严格界定资产权属。按照产权清晰、权责明确的原则，对新建已完工程要抓紧验收，及时办理竣工决算，界定权属，结转固定资产。

4.进一步加强后期管护，提升供水水质。

一是加强对水源地的保护。结合农村环境综合整治工作，开展水源规范化建设，加强水源周边生活污水、垃圾及畜禽养殖废弃物的处理处置，综合防治农药化肥等水面污染。

二是加强对水质的检测和监测。认真落实规模农村饮水安全工程日自检、水质检测机构月巡检、卫生计生部门季抽检的三级水质检验制度，明确检测指标，量化监测频率，有效评价供水水质。

课题组负责人：陈位明（市政协副主席、民革市委主委）

课题组成员：杜鹏  胡军  李志强  沈玲  魏婍娟

执笔人：张恩（市政协常委、民革市委副主委）